## 废水
2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废水 | DW001生活污水总排口 | 2025-10-09 | pH值 |  | 8.4 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 36 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 12 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 0.318 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 13.6 | 300 | 达标 | —
|  |  | 总磷 |  |  | 8 | 达标 | —
|  |  | 石油类 |  |  | 10 | 达标 | —
|  |  | 动植物油类 |  | 0.28 | 50 | 达标 | —
| DW001生活污水总排口 | 2025-11-09 | pH值 |  | 7.3 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 115 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 40 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 0.318 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 44.2 | 300 | 达标 | —
| DW001生活污水总排口 | 2025-12-16 | pH值 |  | 7.8 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 83 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 12 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 0.12 | 45 | 达标 | —
|  |  | 溶解性总固体 |  | 1360 | 1600 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 31.6 | 300 | 达标 | —
雨水 | DW002 北 | 2025-10-09 | 悬浮物 | mg/L | 8 | / | / | — | / | 雨水管道 | 市政雨水管道
|  |  | 化学需氧量 |  | 7 | / | / | —
|  |  | 石油类 |  | 0.07 | / | / | —
| DW003 南 | 2025-10-09 | 悬浮物 | mg/L | 9 | / | / | — | / | 雨水管道 | 市政雨水管道
|  |  | 化学需氧量 |  | 8 | / | / | —
|  |  | 石油类 |  | <0.06 | / | / | —

## 废气
2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废气 | DA009 | 1-1#排气筒 | 2025-11-19 | 颗粒物 | mg/m3 | 3.4 | 10 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准 | 有组织排放 | 环境空气 |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2025-12-16 |  |  | 7 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA008 | 1-3#排气筒 | 2025-10-22 |  |  | 1.2 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA006 | 2-1#排气筒 | 2025-10-22 |  |  | 1 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2025-10-22 |  |  | 1.3 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA001 | 3#排气筒 | / |  |  | / |  | / | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA002 | 4#排气筒 | 2025-11-19 |  |  | 1.4 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA003 | 5-2#排气筒 | / |  |  | / |  | / | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA004 | 5-1#排气筒 | 2025-11-19 |  |  | 1.1 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA010 | 6#排气筒 | 2025-10-22 |  |  | 1.1 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2025-10-22 | 非甲烷总烃 |  | 8.93 | 50 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | [5 empty] | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA010 | 6#排气筒 | [5 empty] | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA002 | 4#排气筒 | [5 empty] | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA004 | 5-1#排气筒 | [5 empty] | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA001 | 3#排气筒 | 2025-12-16 | 硫酸雾 |  | 0.22 | 5 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
| DA009 | 1-1#排气筒 | 2025-11-19 | 铅及其化合物 |  | 0.0051 | 0.1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2025-12-16 | 汞及其化合物 |  | ND | 0.008 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
| 厂界 | 厂界 | 2025-09-15 | 硫酸雾 |  | 0.039 | 0.3 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 | 无组织 |  |  | 次/半年
|  |  | 2025-09-15 | 颗粒物 |  | 0.033 | 0.3 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
|  |  | 2025-09-15 | 铅及其化合物 |  | ND | 0.0007 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
|  |  | 2025-05-23 | 氨 |  | 0.08 | 0.2 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 硫化氢 |  | 0.004 | 0.01 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 非甲烷总烃 |  | 0.91 | 1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA013 | 食堂废气口1 | 2025-05-23 | 油烟 |  | 0.6 | 1 | 达标 | — | 《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018 | 有组织排放 |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 颗粒物 |  | 3.2 | 5 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 非甲烷总烃 |  | 4.61 | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA014 | 食堂废气口2 | 2025-05-23 | 油烟 |  | 0.8 | 1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 颗粒物 |  | 3.2 | 5 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 非甲烷总烃 |  | 2.47 | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA011 | 1#锅炉 | 2025-12-19 | 氮氧化物 |  | 28 | 80 | 达标 | — | 北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015 | 有组织排放 |  | 供暖锅炉 | 次/月
| DA011 | 1#锅炉 | 2025-11-19 | 氮氧化物 |  | 18 | 80 | 达标 |  |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/月
| DA011 | 1#锅炉 | 2025-11-19 | 二氧化硫 |  | ND | 10 | 达标 | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/年
| DA011 | 1#锅炉 | 2025-11-19 | 颗粒物 |  | 1.3 | 5 | 达标 | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/年
| DA011 | 1#锅炉 | 2025-11-19 | 烟气黑度 |  | <1 | 1 | 达标 | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/年

## 噪声
2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
噪声 | 厂界四周（昼） | 2025-10-22 | 东厂界 | db(A) | 61.4 | 昼间：65 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 51.4 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 51.3 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 57.4 |  | 达标 | —
| 厂界四周（夜） | 2025-10-22 | 东厂界 | db(A) | 54.3 | 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 49.8 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 48.3 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 49.2 |  | 达标 | —