## 废水
2026年度华新绿源资源科技股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废水 | 生活污水总排口 | 2026-04-17 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 北京亦庄金桥水务科技有限公司-亦庄新城金桥再生水厂 |  | 次/月
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 45 | 500 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 悬浮物 |  | 19 | 400 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 氨氮 |  | 0.238 | 45 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 28.5 | 300 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 总磷 |  |  | 8 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 石油类 |  |  | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 溶解性总固体 |  |  | 1600 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 动植物油类 |  | 0.38 | 50 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| 生活污水总排口 | 2026-05-13 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 北京亦庄金桥水务科技有限公司-亦庄新城金桥再生水厂 |  | 次/月
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 132 | 500 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 悬浮物 |  | 9 | 400 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 氨氮 |  | 29 | 45 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 64.9 | 300 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
| 生活污水总排口 | 2026-06-22 | pH值 | 无量纲 | 8.2 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 北京亦庄金桥水务科技有限公司-亦庄新城金桥再生水厂 |  | 次/月
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 132 | 500 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 悬浮物 |  | 7 | 400 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 氨氮 |  | 0.318 | 45 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 47.8 | 300 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/月
雨水 | DW002 北 | 2026-04-16 | 悬浮物 | mg/L | 10 | / | / | — | / | 雨水管道 | 市政雨水管道 |  | 次/季度
|  |  | 化学需氧量 |  | 74 | / | / | — |  |  |  |  | 次/季度
|  |  | 石油类 |  | 2.11 | / | / | — |  |  |  |  | 次/季度
| DW002 南 | 2026-04-16 | 悬浮物 | mg/L | 6 | / | / | — | / | 雨水管道 | 市政雨水管道 |  | 次/季度
|  |  | 化学需氧量 |  | 6 | / | / | — |  |  |  |  | 次/季度
|  |  | 石油类 |  | 0.42 | / | / | — |  |  |  |  | 次/季度

## 废气
2026年度华新绿源资源科技股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废气 | DA009 | 1-1#排气筒 | 2026-04-16 | 颗粒物 | mg/m3 | ND | 10 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准 | 有组织排放 | 环境空气 |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2026-04-16 |  |  | 1.1 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA008 | 1-3#排气筒 | 2026-04-16 |  |  | ND |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA006 | 2-1#排气筒 | 2026-04-16 |  |  | 1.2 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2026-04-24 |  |  | ND |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA001 | 3#排气筒 | / |  |  | / |  | / | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA002 | 4#排气筒 | 2026-04-24 |  |  | 1 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA004 | 5-1#排气筒 | 2026-04-16 |  |  | 1.5 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA010 | 6#排气筒 | 2026-04-16 |  |  | 1.1 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2026-04-24 | 非甲烷总烃 |  | 0.63 | 50 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2026-04-16 |  |  | 27.2 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA002 | 4#排气筒 | 2026-04-24 |  |  | 0.42 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA009 | 1-1#排气筒 | 2026-04-16 | 铅及其化合物 |  | ND | 0.1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2026-05-13 | 汞及其化合物 |  | ND | 0.008 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
| DA001 | 3#排气筒 | 2026-05-13 | 硫酸雾 |  | 0.62 | 5 | 达标 | - |  |  |  |  | 次/半年
| 厂界 | 厂界 | 2026-04-24 | 硫酸雾 |  | 0.057 | 0.3 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 | 无组织 |  |  | 次/半年
|  |  | 2026-04-24 | 颗粒物 |  | 0.03 | 0.3 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
|  |  | 2026-04-24 | 铅及其化合物 |  | ND | 0.0007 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
|  |  | 2026-04-24 | 氨 |  | 0.09 | 0.2 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2026-04-24 | 硫化氢 |  | 0.003 | 0.01 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2026-04-24 | 非甲烷总烃 |  | 0.84 | 1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA013 | 食堂废气口1 | 2026-05-13 | 油烟 |  | 0.2 | 1 | 达标 | — | 《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018 | 有组织排放 |  |  | 次/年
|  |  | 2026-05-13 | 颗粒物 |  | 1.2 | 5 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2026-05-13 | 非甲烷总烃 |  | 0.76 | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA014 | 食堂废气口2 | 2026-05-15 | 油烟 |  | 0.5 | 1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2026-05-15 | 颗粒物 |  | 3.8 | 5 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2026-05-15 | 非甲烷总烃 |  | 1.02 | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年

## 噪声
2026年度华新绿源资源科技股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
噪声 | 厂界四周（昼） | 2026-04-17 | 东厂界 | db(A) | 63.7 | 昼间：65 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 50.7 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 56.8 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 63.5 |  | 达标 | —
| 厂界四周（夜） | 2026-04-17 | 东厂界 | db(A) | 53.5 | 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 49.7 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 49.5 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 49.9 |  | 达标 | —